Miejska Górka, 28.07.2020 r.

WI.271.4.2020

Wyjaśnienia nr 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo”

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień 
i odpowiedzi:

Pytania:

Odpowiedzi:

Część I:

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół niej we wsi Dąbrowa

- Dodano do przedmiaru robót rozdzielnicę RG. Jest to pozycja nr 98.

- Poprawiono liczbę opraw w przedmiarze robót. Są to pozycje 111, 112 i dodana pozycja 113. Łącznie jest ich 15 szt. i tyle należy wycenić. Uspójniono także parametry opraw zgodnie 
z tabelą równoważności do projektu budowlanego.

- Poprawiono liczbę gniazd w przedmiarze robót. Jest to pozycja 114. Należy wycenić 29 gniazd.

- Dodano do przedmiaru robót pozycję nr 106, tj. przewód 5x2,5 mm – zasilanie kuchni elektrycznej. Należy wycenić 7 m.

- W przedmiarze robót poprawiono ilość łączników jednobiegunowych. Jest to pozycja nr 109. Należy wycenić 6 łączników jednobiegunowych. Liczba łączników krzyżowych dwubiegunowych w przedmiarze robót pozostaje bez zmian.

- Poprawiono ilość przewodów YDY 3x1,5 oraz YDY 3x2,5 mm2. Są to odpowiednio pozycje 104 i 105 przedmiaru robót. Zmiana ta spowodowała konieczność korekty ilości w pozycji 103 przedmiaru robót, tj. ilości rur winidurowych.

- Kolor okien wg rysunku nr 6 z projektu budowlanego – Elewacje, tj. kolor „złoty dąb”. Typ okien wg zestawienia stolarki okiennej (rysunek nr 7 w projekcie budowlanym).

- Należy wycenić okna PCW.

- Potwierdzam, że przyłącze wodociągowe jest poza zakresem zadania.

- Dodano pozycję 110 przedmiaru robót. Należy wycenić 4 szt. wentylatorów ściennych.

- Dodatkowo, analogicznie do pytania nr 8 z II części zamówienia dotyczącej świetlicy 
w Gostkowie, poprawiono dla świetlicy w Dąbrowie pozycję 123, tj. ilość przewodu instalacji odgromowej.

Część II:

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół niej we wsi Gostkowo

- Poprawiono liczbę opraw w przedmiarze robót. Są to pozycje 104, 105 i  dodana pozycja 106. Łącznie jest ich 15 szt. i tyle należy wycenić. Uspójniono także parametry opraw zgodnie 
z tabelą równoważności do projektu budowlanego.

- Poprawiono liczbę gniazd w przedmiarze robót. Jest to pozycja 107. Należy wycenić 29 gniazd.

- Dodano do przedmiaru robót pozycję nr 99, tj. przewód 5x2,5 mm – zasilanie kuchni elektrycznej. Należy wycenić 7 m.

- W przedmiarze robót poprawiono ilość łączników jednobiegunowych. Jest to pozycja nr 102. Należy wycenić 6 łączników jednobiegunowych. Liczba łączników krzyżowych dwubiegunowych w przedmiarze robót pozostaje bez zmian.

- Poprawiono ilość przewodów YDY 3x1,5 oraz YDY 3x2,5 mm2. Są to odpowiednio pozycje 97 
i 98 przedmiaru robót. Zmiana to spowodowała konieczność korekty ilości w pozycji 96 przedmiaru robót, tj. ilości rur winidurowych.

- Kolor okien wg rysunku nr 6 z projektu budowlanego – Elewacje, tj. kolor „złoty dąb”. Typ okien wg zestawienia stolarki okiennej (rysunek nr 7 w projekcie budowlanym).

- Należy wycenić okna PCW.

- Poprawiono pozycję 116 przedmiaru robót, tj. ilość przewodu instalacji odgromowej. Należy wycenić 41 m.

- Potwierdzam, że przyłącze wodociągowe jest poza zakresem zadania.

- Zbiornik bezodpływowy jest objęty zadaniem i zgodnie z przedmiarem robót należy go wycenić w ofercie.

- Dodatkowo, analogicznie do pytania nr 10 z I części zamówienia  dotyczącej świetlicy 
w Dąbrowie, dodano do przedmiaru robót dla świetlicy w Gostkowie pozycję 103, tj. 4 szt. wentylatorów ściennych.

Łącznie w części I zamówienia dodano 4 pozycje do przedmiaru robót i poprawiono ilość w 8 pozycjach, a w drugi części zamówienia dodano 3 pozycje i poprawiono ilość w 8 pozycjach. Dodane pozycje spowodowały przesunięcie numeracji poszczególnych pozycji w przedmiarze robót. Proszę zwrócić na to uwagę. Treść pozostałych pozycji przedmiaru robót się nie zmieniła.

Skorygowane przedmiary robót w wersji PDF oraz ATH zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego, łącznie z niniejszym wyjaśnieniami.

Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w związku z art. 15vb ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374  z późn. zm.), Zamawiający zmienia pkt. 15.1 SIWZ, tj. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Analogicznie zmienia się §10 ust. 1 w projektach umów stanowiących załączniki nr 5a i 5b do SIWZ, tj. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% od ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

W związku z udzielonymi w dniu dzisiejszym wyjaśnieniami, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zmienia termin składania ofert na dzień 12.08.2020 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 12.08.2020 r. o godz. 10:05.

Burmistrz

/-/ Karol Skrzypczak