Miejska Górka, dn. 14.02.2006 r.

WK-7624-7/2005

## Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 7 pkt 4 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63 – 910 Miejska Górka z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Miejska Górka i wsi Karolinki.

ustalam

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:

- Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

- Rodzaj przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Miejska Górka i wsi Karolinki, zgodnie z charakterystyką przedsięwzięcia stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

- Miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Miejska Górka oraz miejscowości Karolinki.

- Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

1. Projektowana kanalizacja sanitarna jest inwestycją o charakterze liniowym, której trasa przebiega w pasie dróg publicznych, częściowo w nawierzchni utwardzonej, częściowo w pasie zieleni oraz w chodniku

2  W celu ochrony zieleni, zwłaszcza w fazie realizacji inwestycji

- zabrania się magazynowania w obrębie korzeni i koron materiałów budowlanych, a także zabrania się wylewania chemikaliów, w tym także wody z osadami cementowymi lub wapiennymi,

- pojemniki z chemikaliami i materiałami napędowymi znajdujące się na placach budowy winny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniami. W razie wycieku Inwestor winien bezzwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,

- zabrania się takiego prowadzenia niwelacji terenu, która przyczynia się do zmiany poziomu gruntu przy pniach, szczególnie dotyczy to podsypywania (gruzem, ziemią i odpadami), ponieważ prowadzi to do obumierania drzew,

- należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn na placach budowy. W bezpośrednim sąsiedztwie drzew zabrania się przechowywania i uruchamiania maszyn i urządzeń budowlanych, a dojazdy winny zostać tak zorganizowane żeby nie niszczyć koron drzew i nie uszkadzać kory na pniach. W obrębie drzew zabrania się zagęszczania gruntu,

- Drzewa w obrębie placu budowy winny mieć pnie oszalowane matami lub deskami, aby wykluczyć ich uszkodzenie. W razie potrzeby należy chronić także korony,

- Wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Zabrania się obcinania korzeni szkieletowych, gdyż grozi to zachwianiem statyki drzewa. Przycięte korzenie winny zostać zabezpieczone preperatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać bezzwłocznie zasypane,

3. Zarówno na etapie budowy, jak też eksploatacji inwestycji wytwórca odpadów (Inwestor  lub wykonawca) jest zobowiązany uregulować sposób postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (segregacja w miejscu wytwarzania, magazynowanie w sposób zabezpieczający środowisko przed negatywnym oddziaływaniem, przekazywanie odpadów w pierwszej kolejności do odzysku, w przypadku braku takiej możliwości do unieszkodliwiania traktując składowanie jako ostateczność).

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

1. Należy przyjąć takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które zagwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji.

2. W projekcie budowlanym można określić sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji spełniających standardy jakości gleby i ziemi, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) lub uregulować stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.

- W związku z realizacją w/w inwestycji przewiduje się usunięcie 23 sztuk drzew rosnących wzdłuż pasa drogowego drogi krajowej nr 36. Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia  16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zmianami) usunięcie drzew z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu.

# Uzasadnienie

- Wnioskiem z dnia 13 grudnia 2005 r. Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 
63 – 910 Miejska Górka zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w mieści Miejska Górka i wsi Karolinki.

- Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 
63 – 910 Miejska Górka.

- Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (mogących wymagać raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)do wniosku załączone były informacje o przedsięwzięciu wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.

- Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu oraz Starostwa Powiatowego w Rawiczu.

- Organy te wydały postanowienia:

- Starostwo Powiatowe w Rawiczu – postanowienie z dnia 02.01.2006 r., znak: OS 7633-44/05, stwierdzające brak potrzeby wykonania raportu,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu – postanowienie z dnia 03.01.2006 r., znak: N-NS-050/5-4-1/06, stwierdzające brak potrzeby wykonania raportu.

- Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do porządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i biorąc pod uwagę wskazane wyżej postanowienia opiniujące, dnia 16 stycznia 2006 r. organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie, w którym odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

- Dane o tym postanowieniu zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Miejski w Miejskiej Górce ul. Rynek 33, 
63 – 910 Miejska Górka.

- Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie nie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

- Środowiskowe uwarunkowania decyzji uzgodnione zostały z Starostwem Powiatowym w Rawiczu – postanowienie z dnia 31.01.2006 r., znak OS 7633-44/05 oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rawiczu – postanowienie z dnia 06.02.2006 r., znak: N-NS-050/5-3-3/06

Treść tych uzgodnień została uwzględniona w sentencji decyzji.

## Pouczenie

- Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

- Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Jednakże z uwagi na fakt, że realizacja przedsięwzięcia będzie przebiegać etapowo, wniosek ten może być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna – pod warunkiem, że nie zmienią się określone w niej warunki.

Załączniki:

- Charakterystyka całego przedsięwzięcia

Otrzymują:

- Urząd Miejski w Miejskiej Górce

ul. Rynek 33

63 – 910 Miejska Górka

- a/a

Do wiadomości:

      - Starostwo Powiatowe w Rawiczu

ul. Wały Dąbrowskiego 2

63 – 900 Rawicz

      - Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Rawiczu

ul. Wały Dąbrowskiego 2

63 – 900 Rawicz

Załącznik nr 1

Do decyzji Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 14.02.2006 r., znak: WK – 7624 – 7/2005

# CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

### System kanalizacyjny obejmuje swoim zasięgiem całą powierzchnię miasta i wsi ok. 178 ha. Kanały i rurociągi tłoczne – zlokalizowane w pasach drogowych, tam gdzie to tylko możliwe poza jezdniami. Przykanaliki prowadzi się do granic posesji prywatnych.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – kanały PCW Φ 315-200 mm o długości ok. 14 500 m; 5 przepompowni ścieków w komorach suchych (tzw. tłocznie ścieków); rurociągi tłoczne PE Φ 110- Dn 180 mm o długości ok. 2400 m; przykanaliki PCW Φ 160 mm i Φ 200 mm – ok. 800 szt.

Przepompownie zlokalizowane  na terenie działek prywatnych o różnym sposobie zagospodarowania, z których wydzielone zostaną działki których sposób użytkowania zmieni się na – obiekty infrastruktury.