Miejska Górka, dn. 16.01.2006 r.

WK – 7624-7/2005

Postanowienie

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)

oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:

- Starostwo Powiatowe w Rawiczu – postanowienie z dnia 02.01.2006 r., znak: OS 7633-44/05

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu – postanowienie z dnia 03.01.2006 r., znak: N-NS-050/5-4-1/06

postanawiam

nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Miejska Górka i wsi Karolinki, realizowanego przez Gminę Miejska Górka ul. Rynek 33, 63 – 910 Miejska Górka

# Uzasadnienie

- Wnioskiem z dnia 13 grudnia 2005 r. Urząd Miejski w Miejskiej Górce ul. Rynek 33, 
63 – 910 Miejska Górka zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Miejska Górka i wsi Karolinki, dołączając do wniosku wymienione w art. 49 ust. 3 informacje o przedsięwzięciu.

- Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 72 a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)

- W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia tut. Urząd zawiadomił strony poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

W odniesieniu do przedstawionych w toku prowadzonego postępowania materiałów do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi.

- Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu oraz Starostwa Powiatowego w Rawiczu.

- Organy te wydały postanowienia:

- Starostwo Powiatowe w Rawiczu – postanowienie z dnia 02.01.2006 r., znak: OS 7633-44/05, stwierdzające brak potrzeby sporządzenia raportu;

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu – postanowienie z dnia 03.01.2006 r., znak: N-NS-050/5-4-1/06 stwierdzające brak potrzeby sporządzenia raportu.

- Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia, jego usytuowanie, skalę możliwego oddziaływania na środowisko tut. organ stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej – kanały PCW Ø 315 – 200 mm o długości ok. 14 500 m; 5 przepompowni ścieków w komorach suchych; rurociągi tłoczne o długości ok. 2400 m, przykanaliki PCW Ø 160 mm i Ø 200 mm – ok. 800 szt. Głównym zadaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej będzie odebranie powstających na terenie poszczególnych posesji ścieków bytowo-gospodarczych, które będą trafiać na projektowaną w miejscowości Karolinki oczyszczalnie ścieków. Planowana inwestycja pozwoli na zlikwidowanie zbiorników bezodpływowych na zainwestowanym terenie oraz likwidację odprowadzeń ścieków do kanalizacji deszczowej i cieków. System kanalizacyjny obejmuje swoim zasięgiem całą powierzchnię miasta i wsi ok. 178 ha. Kanały i rurociągi tłoczne – zlokalizowane w pasach drogowych, a tam gdzie tylko możliwe poza jezdniami. Przykanaliki prowadzi się do granic posesji prywatnych. Po zakończeniu inwestycji dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu nie ulegnie zmianie; uszkodzone nawierzchnię dróg doprowadzone zostaną do stanu pierwotnego.

Na etapie realizacji przewiduje się zużycie wody, energii elektrycznej, paliw silnikowych i materiałów sypkich w ilości niezbędnej dla wykonania prac budowlanych. Zużycie to będzie wynikać m.in. z: pracy pomp (igłofiltry), prób szczelności, pracy silników spalinowych oraz z wykonania podsypki i obsypki kanałów. Eksploatacja kanalizacji sanitarnej będzie się wiązać ze zużyciem: energii elektrycznej z konieczności zasilania przepompowni ścieków, natomiast wody z konieczności okresowego płukania sieci.

W czasie realizacji inwestycji wystąpi wzrost emisji niezorganizowanej oraz emisji hałasu spowodowany pracą maszyn budowlanych, środków transportu, rozładunkiem materiałów budowlanych itp. Powyższe uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały i zostaną ograniczone poprzez sprawną organizację prac budowlanych.

Na etapie budowy powstawać będą odpady podczas wykonywania robót ziemnych. Znaczna część wydobytego gruntu jest ponownie wykorzystywana do wykonania zasypki kanału. Pozostałe odpady o ile nie nadają się do powtórnego użycia kierowane będą na składowisko odpadów.

Inwestycja polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej w mieście Miejska Górka i wsi Karolinki zlokalizowana jest w odległości ok. 12,5 km od granic obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Baryczy” PLB020001. Uwzględniając charakter przedsięwzięcia, jego lokalizację w całości na terenach zabudowanych jak również znaczną odległość od najbliższych obszarów Natura 2000 nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

# Pouczenie

Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Otrzymują:

- Urząd Miejski w Miejskiej Górce

ul. Rynek 33

63 – 910 Miejska Górka

- A/a